МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №1

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы методом пульсовой волны

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, измерить артериальное давление и вычислить пульс, в состоянии покоя и после физической нагрузки. Сравнить результаты
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для измерения артериального давления, состоящую из компьютера, датчика давления, аналого-цифрового преобразователя и манометра.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика давления; 2) Программа для записи измерений (в барах) датчика давления; 3) Программа для построения графика зависимости артериального давления от времени, графика пульсовой волны, вычисления пульса.
- Откалибровать датчик давления.
- Измерить артериальное давлене в состоянии покоя и после физической нагрузки
- Проанализировать полученные данные и вычислить пульс
- Сделать вывод
# Теория
## Физическая система
В данной лабораторной работе физической системой является рука и медицинский тонометр, подключенный к датчику давления.
Датчик давления, соединен с тонометром и манжетой резиновой трубкой. Он преобразует давление в манжете в электрический сигнал, который поступает в АЦП.
Уже преобразованный в цифровой, аналоговый сигнал поступает в компбютер, обрабатывающий, записывающий и сохраняющий полученные данные с помощью программы.
Хочется написать определения ацпшки сист и диаст давлений и тп…..
## Программа измерений
- Артериальное давление для калибровки — два раза.
- Артериальное давление в состоянии покоя.
- Артериальное давления после 30 приседаний.
## Методика измерений но подробно!!!
### Калибровка
1. Надеть манжету на руку, плотно затянуть. С помощью нагнетательной груши создать в манжете любое давление и подождать несколько секунд для его установления.
2. Открыть программу калибровки (первая программа), ввести с клавиатуры установившееся давление.
3. Запустить программу и в течении десяти секунд измерять давление. Данные сохранятся в файлы автоматически благодаря программе.
4. Выполнить действия из п. 1-3 еще раз (второе измерение).
### Измерение
1. С помощью нагнетательной груши создать в манжете давление пимерно 160 мм. рт. ст.
2. Открыть программу для измерения артериального давления (вторая порграмма).
3. Запустить программу и начать медленно стравлять воздух из манжеты в течение 20-ти секунд, наблюдая за показаниями манометра.
4. После выполнения программы, с помощью графика зависимости артериального давления от времени, построенного программой, определить систолическое и диастолическое давление и посчитать количество пульсовых волн. Данные сохранятся в файлы автоматически благодаря программе.
5. Сделать 30 приседаний и выполнить действия из п. 5-8 еще раз (измерение давления после физической нагрузки)
### Обработка данных
1. Открыть программу для обработки данных (третья программа).
2. Ввести с клавиатуры полученные данные: систолическое и диастолическое давления, количество пульсовых волн.
3. Запустить программу.
4. Написать отчет о проделанной работе.
## Обработка данных
Обработка полученных данных осуществляется при помощи компьютера и специально написанной программы.
Че как каим методом функции какие там и тп фактически описание методов и принципа работы проги
# Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 1)

Рисунок 1: Схема экспериментальной установки
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис. 2)

Рисунок 2: Схема экспериментальной установки
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 8-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.

Рисунок 3: Общий вид экспериментальной установки
# Код программы:
## Вторая программа (ппрограмма калибровки датчика давления)
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1
num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2

return value

try:
measure = []
value = 0

barr = int(input('Barr: '))
start = time.time()

GPIO.output(troykaVoltage, 1)

while time.time() - start <= 10:
value = adc2()
measure.append(value)

mean = sum(measure)/len(measure)

with open('adc{}'.format(barr), 'w') as adcX:
adcX.write(str(mean))
with open('barr{}'.format(barr), 'w') as barrX:
barrX.write(str(barr))
np.savetxt('5-adc-measure/calibration_{}.txt'.format(mean),measure, fmt='%d')
print('Done! Files already saved!')

finally:
GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')

## Код измерения давления:
######################################################
#Import modules (prepare script)
######################################################

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

######################################################
# Create variables that will not change in our script ("constants")
######################################################

leds = [21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24]
dac = [26, 19, 13, 6, 5, 11, 9, 10]
comparator = 4
troykaVoltage = 17

bits = len(dac)
levels = 2 ** bits
dV = 3.3 / levels

######################################################
# Setup GPIO for this run of the script
######################################################

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(leds + dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(troykaVoltage, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comparator, GPIO.IN)

######################################################
# Define functions for this run of the script
######################################################

def num2pins(pins, value):
GPIO.output(pins, [int(i) for i in bin(value)[2:].zfill(bits)])

def adc2():

timeout = 0.001
value = 128
delta = 128

for i in range(8):
num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1

num = delta * direction / 2
value = int(value + num)
delta = delta / 2

return value

def adc():

timeout = 0.0001
value = 0
direction = 1

for i in range(8):
delta = 2 ** (8 - i - 1)
value += delta * direction

num2pins(dac, value)
time.sleep(timeout)

direction = -1 if (GPIO.input(comparator) == 0) else 1

value += 1 if direction > 0 else 0

return value

def trackingADC():

U = adc2() + 1

if GPIO.input(comparator) == 0:
while GPIO.input(comparator) == 0:
U -= 1
break

if GPIO.input(comparator) == 1:
while GPIO.input(comparator) == 1:
U -= 1
break
return U

# Main logic of the script starts only here!

######################################################
# "Try block" with all your "application" or "user" logic
######################################################

try:
# 1. Create variables

measure = []
timeline = []
value = 0

# 2. Fix start time
start = time.time()

# 3. Charge capacitor
GPIO.output(troykaVoltage, 1)
while time.time() - start <= 20:
value = trackingADC()
measure.append(value)
timeline.append(round(time.time()-start, 2))

with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc160', 'r') as adc1:
a1 = float(adc1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr160', 'r') as barr1:
b1 = float(barr1.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/adc40', 'r') as adc2:
a2 = float(adc2.read())
with open('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/barr40', 'r') as barr2:
b2 = float(barr2.read())
k = (a1-a2)/(b1-b2)
measure = [i*k for i in measure]

# 5. Fix finish time and print time values

finish = time.time()

totalTime = finish - start
measurePeriod = totalTime / len(measure)
samplingFrequency = int(1 / measurePeriod)

print("Total measure time: {:.2f} s, measure period: {:.3f} ms, sampling frequency:	{:d} Hz".format(totalTime, measurePeriod, samplingFrequency))
print("Voltage step: {:.3f} V".format(dV))

# 6. Create plot
plt.grid(True)
plt.legend(['First series'])
plt.title('График давления')
plt.xlabel('Время, с')
plt.ylabel('Давление, Барр')

plt.plot(timeline, measure)
plt.show()
time.sleep(10)
plt.close()

fig.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Plot_{}-{}'.format(SP, DP))
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/DATA.txt', measure, fmt='%d')
np.savetxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/TIME.txt', timeline, fmt='%1.2f')
print('Done! Files already saved!')

######################################################
# "Finally block" with functions that must be execute after script any way
######################################################

finally:
GPIO.cleanup()
print('GPIO cleanup completed.')
## Код обработки данных:
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker

# Load data

data = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/DATA.txt')
timeline = np.loadtxt('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/TIME.txt')

SP = 131
DP = 64
num = 11 ввод с клавы

# Calculations of puls

for i in range(len(data)):
if data[i] == SP:
tSP = timeline[i]
if data[i] == DP:
tDP = timeline[i]

puls = round(60 / (tDP - tSP) * num)
print(puls)

# Graph smoothing

N1 = 20
new = np.convolve(data, np.ones((N1,))/N1, mode = 'valid')
new1 = new

# Delete timeline elements

timeline1 = timeline
for i in range (N1-1):
timeline1 = np.delete(timeline1, 0)

# Graph smoothing for puls wave

N2 = 600
line = np.convolve(data, np.ones((N2,))/N2, mode = 'valid')
for i in range (N2-N1):
new1 = np.delete(new1, 0)
pulsWave = new1 - line

# Delete timeline elements

timeline2 = timeline
for i in range (N2-N1+19):
timeline2 = np.delete(timeline2, 0)
#Create area for two plots

fig1 = plt.figure()
fig2 = plt.figure()
ax1 = fig1.add_subplot(111)
ax2 = fig2.add_subplot(111)

ax1.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax1.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax1.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(50))
ax1.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(10))

ax2.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5.0))
ax2.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(1.0))
ax2.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(50))
ax2.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(10))

ax1.grid(which = 'major', color = 'black')
ax1.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')

ax2.grid(which = 'major', color = 'black')
ax2.grid(which = 'minor', color = 'gray', linestyle = ':')

ax1.set(title = 'График зависимости P(t)', xlabel = 'Время, с', ylabel = 'Давление, мм.рт.ст.')
ax2.set(title = 'График пульсовой волны', xlabel = 'Время, с')

#Create smoothed plot

ax1.plot(timeline1, new, label ='')

ax1.scatter(tSP, SP, color = 'red', marker='.', label = 'SP - Систолическое давление')
ax1.scatter(tDP, DP, color = 'red', marker='.', label = 'DP - Диастолическое давление')

ax1.text(tSP + 0.5, SP, 'SP = {}'.format(SP))
ax1.text(tDP + 0.5, DP, 'DP = {}'.format(DP))
ax1.legend()

#Create plot of puls wave

ax2.plot(timeline2, pulsWave, label = 'Пульс {}'.format(puls))
ax2.legend()

plt.show()

# Save plot

fig1.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Smoothed_plot_{}-{}.png'.format(SP, DP))
fig2.savefig('/home/pi/Repositories/get/9-blood/Data/Puls_wave_{}'.format(puls))
# Измрения
Само выполнение работы: фото манометра в процессе калибровки и тп
# Обработка данных
## Калибровка
Данные фото манометра и тп
## Графики давления

Рисунок 4: ??? - название и так же написанно

Рисунок 5: ??? - название и так же написанно
## Графики пульса

Рисунок 6:

Рисунок 7:
## Результаты
В ходе лабораторной работы былы получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление примерно равно 131 мм.рт.ст., а диастолическое давление примерно равно 64 мм.рт.ст. Пульс равен 66 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление примерно равно сколько-то, а диастолическое давление примерно равно сколько-то. Пульс равен сколько-то уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
В результате лабораторной работы
Количественне показатели, полученные в ходе работы:
Мы уеблились, что пульс, учащается после физической нагрузки. Это говорит о том, что наша практика сходится с обеищзвестным фыафткоим

Пракитечкие навыки, полученные в ходе выполенния работы:
подключение датчика
написание прогркаммы для измерений
усреднение данных
выделение высокочастотной сотставляющей
постановка точек на график
оформление отчётка
составление программы и имметодики измернеий
следование программе и методике измерений

- Используя АЦП и датчик давления научлились измеять артериальное давление и анализировать полученные данные при помощи компьютера.
- По результату выполнения работы, можно сделать вывод, что после физической нагрузки пульс учащается.