### Лабораторная работа "Измерение пульса и артериального давления"
#### Цель работы:
1) При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, измерить артериальное давление и вычислить пульс, в состоянии покоя и после физической нагрузки.
2) Научиться работать в команде и распределять задачи между участниками.
Для выполнения работы необходимо распределить задачи между участниками команды. Каждый студент может выполнять свою задачу независимо от других участников команды.

#### Задача 1: Написание отчета
Отчет — это самая главная часть лабораторной работы, так как именно исходя из отчета будет выставляться оценка всем участникам команды. Отчет должен быть оформлен в текстовом процессоре LibreOffise и содержать следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение (цели и задачи)
4. Теория
5. Программа и методика измерений (пошаговое выполнение ЛР)
6. Обработка данных (методы обработки полученных данных)
7. Код программы (все скрипты, используемые при выполнении ЛР)
8. Эксперимент (графики, полученные данные и зависимости)
9. Результаты (итоговые результаты полученные по выполнению ЛР)
10. Итоги лабораторной работы
(Пример отчета см. в приложенных файлах)

#### Задача 2: Написание скрипта для снятия измерений
Написать два скрипта: 1) скрипт «functions» - содержит описание всех используемых функций, 2) скрипт «1-measure» - считывает показания АЦП в течении заданного времени и записывает полученные данные в текстовый файл. Измерения для калибровки производятся в течении 10 секунд, основные измерения (давление до и после физ. нагрузки) - в течении 30 секунд.

#### Задача 3: Написание скрипта для обработки данных
Написать скрипт считывающий данные из полученных файлов. Основные задачи скрипта: 1) Запись полученных данных в массив, 2) Сглаживание данных для того, чтобы убрать шумы, 3) Построение графиков. После выполнения программы в рабочей папке должны появиться 6 графиков в формате .png: два графика калибровки, два графика эксперимента (давление до и после физ. нагрузки), два графика пульса (давление до и после физ. нагрузки).

### Требования к скриптам

Требования к скрипту «functions.py»:
Скрипт должен содержать следующие функции:
- def initGPIOblood() - (необязательная функция) настройка нумерации портов GPIO, настройка массива пинов dac как output, пина troykaVoltage (GPIO17) как output, пина comparator (GPIO4) как input.
- def deinitGPIOblood() - (необязательная функция) очистка портов GPIO, выставление «0» на все порты GPIO, которые были настроены как output.
- num2pins(pins, value) – (обязательная функция) перевод числа из десятичной системы в двоичную и подача его на соответствующие порты GPIO. Аргумент «pins» – массив портов GPIO на которые будет подаваться двоичное число, аргумент «value» - преобразуемое десятичное число — измерение АЦП.
- def adc() - (обязательная функция) реализация АЦП.
- def plotPressure(measure, timeline, pSP, tSP, pDP, tDP, k) – построение графика зависимости давления от времени. Аргументы: «measure» - массив отсчетов АЦП, «timeline» - массив отсчетов времени для каждого измерения АЦП соответственно, «pSP», «tSP», «pDP», «tDP» – систолическое давление, координата времени систолического давления, диастолическое давление, координата времени диастолического давления соответственно, «k» - коэффициент наклона прямой соответствия отсчетов АЦП давлению в мм.рт.ст.
- def plotCalibration(measure, timeline, level, k) – (функция дана в файле) построение графика калибровки. Аргументы: «measure» - массив отсчетов АЦП, «timeline» - массив отсчетов времени для каждого измерения АЦП соответственно, «level» - high/low, «k» - коэффициент наклона прямой соответствия отсчетов АЦП давлению в мм.рт.ст.
- def plotPuls(measure, timeline, puls, k) - (функция дана в файле) построение графика калибровки. Аргументы: «measure» - массив данных для построения графика пульса (по оси Оу), «timeline» - массив отсчетов времени, «puls» - значение пульса для названия файла, «k» - коэффициент наклона прямой соответствия отсчетов АЦП давлению в мм.рт.ст.
(См. функции построения графиков в приложенных файлах)

##### Требования к скрипту «1-measure.py»:
1. Использовать конструкцию try-except-finally.
2. Импортировать файл «functions», как модуль с помощью функции import.
3. Текстовый файл с полученными данными сохранять в заданную директорию в формате «дата.месяц.год-час.минута.секунда_delta.txt» (delta — частота дескретизации), с помощью функции datetime.datetime.now().strftime(“%d.%m.%Y-%H.%M.%S”), которая возвращает текущее время в заданном формате
4. Производить очистку портов GPIO в модуле finally.
5. После выполнения программы в заданной директории появляется один текстовый файл с измерениями - отчетами АЦП. Соответственно этот скрипт будет запускаться 4 раза (два раза для калибровки и два раза для снятия измерений)
  (Пример полученного текстового файла см. в приложенных файлах)

Требования к скрипту «1-dataProcessing.py»:
Скрипт должен быть написан в соответствии со следующей структурой:
1. Импорт модулей
2. Переменные, вводящиеся с клавиатуры, директория, в которой находятся файлы с данными, названия файлов с данными, записанные в переменные.
3. Загрузка данных из файлов в массивы
4. Присвоение переменным частоту дискретизации из файлов
5. Сглаживание массивов данных измерений
6. Сглаживание массивов данных пульса
7. Вычисление коэффициента наклона прямой соответствия отсчетов АЦП давлению в мм.рт.ст.
8. Создание массивов времени (оси Ох для графиков)
9. Вычисление пульса
10. Создание и отображение графиков
(См. структуру скрипта в приложенных файлах)

Если в команде больше или меньше 3х человек, необходимо самостоятельно распределить задачи между участниками.
Все файлы относящиеся к ЛР (Отчет в формате .odt, скрипт снятия измерений «1-measure», скрипт обработки данных «1-dataProcessing», скрипт содержащий функции «functions», папка «data», содержащая четыре текстовых файла с данными) должны быть сложены в отдельную папку «Lab.1 Артериальное давление и пульс» общий, открытый для просмотра, репозиторий команды на Github.

#### Критерии оценивания