МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №3

Определение скорости распространения волны на поверхности воды

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика уровня воды, определить скорость распространения волны на поверхности воды.
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для определения скорости распространения волны на поверхности, состоящую из компьютера, датчика уровня, аналого-цифрового преобразователя, делителя напряжения и кюветы с прозрачными стенками и торцевой крышкой.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика уровня; 2) Программа для записи измерений (в отсчетах АЦП) датчика уровня ; 3) Программа обработки данных и построения графика зависимости уровня воды от времени.
- Откалибровать датчик уровня.
- Провести измерение во время слива воды из кюветы.
- Проанализировать полученные данные и скорость распространения волны на поверхности воды.
- Сделать вывод
# Теория
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является вода и датчик уровня. Вода находится в кювете с прозрачными стенками и крышкой, снабженной микропереключателем, контакт которого соединен с компьютером. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является сопротивление датчика, помещенного в кювету.
Датчик уровня представляет собой два параллельно расположенных металлических стержня, сопротивление между которыми зависит от уровня воды и ее проводимости. Для автоматизированных измерений датчик подключен к делителю напряжения, для преобразования изменяющегося тока в изменяющееся напряжение, которое подаётся на вход АЦП.

Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП течение 30 секунд с момента открытия крышки и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия миллиметров показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в миллиметры, а номера измерений в секунды. По графику зависимости уровня воды от времени...
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: кювета с водой, микропереключатель, датчик уровня, делитель напряжения, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 2).

Рисунок 2: Схема экспериментальной установки

Рисунок 3: Общий вид экспериментальной установки
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
1. Установить датчик уровня в кювете.
2. Налить воду в кювету.
3. Измерить линейкой и уровень воды.
4. Сфотографировать линейку так, чтобы было видно отметку уровня воды.
5. Запустить скрипт калибровки датчика уровня (пп.5.1).
6. Долить воды в кювету так, чтобы датчик был почти полностью погружен в жидкость.
7. Выполнить действия из п.3-5 еще раз, для второго измерения.
## Методика измерений
1. Установить датчик уровня в кювете, наполненной водой.
2. Запустить скрипт для выполнения эксперимента.
3. Открыть крышку кюветы и ждать пока вся вода не сольется.
## Программа эксперимента
- измерить напряжение на делителе напряжения для калибровки:
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 50 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 160 мм;
- измерить напряжение на делителе напряжения в течение 30 секунд во время слива воды из кюветы.
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
# Код программы
## Скрипт калибровки
## Скрипт эксперимента
## Скрипт обработки данных
# Эксперимент
## Калибровка
На рисунках 4 и 5 изображен метод калибровки датчика уровня:
Рисунок 4: Уровень воды при измерении напряжения для первой точки калибровки	Рисунок 5: Уровень воды при измерении напряжения для второй точки калибровки
Рисунок 6: График зависимости отсчетов АЦП от времени для первой точки калибровки	Рисунок 7: График зависимости отсчетов АЦП от времени для второй точки калибровки

## Графики
# Результаты
В ходе лабораторной работы былы получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление равно 111 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 71 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление равно 146 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 108 уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что после физической нагрузки, пульс учащается. Это говорит о том, что наше исследование сходится с физиологией человека.
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
- В состоянии покоя: пульс - 71 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 111 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
- После физической нагрузки: пульс - 108 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 146 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответствено
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Выделение высокочастотной составляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и методики измернеий.
- Следование программе и методике измерений.