МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №3

Определение скорости распространения волны на поверхности воды

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика уровня воды, определить скорость распространения волны на поверхности воды.
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для определения скорости распространения волны на поверхности, состоящую из компьютера, датчика уровня, аналого-цифрового преобразователя, делителя напряжения и кюветы с прозрачными стенками и торцевой крышкой.
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика уровня; 2) Программа для записи измерений (в отсчетах АЦП) датчика уровня ; 3) Программа обработки данных и построения графика зависимости уровня воды от времени.
- Откалибровать датчик уровня.
- Провести измерение во время слива воды из кюветы.
- Проанализировать полученные данные и вычислить скорость распространения волны на поверхности воды.
- Сравнить с теоретическим значением.
- Сделать вывод.
# Теория
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является вода и датчик уровня. Вода находится в кювете с прозрачными стенками и крышкой, снабженной микропереключателем, контакт которого соединен с компьютером. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является сопротивление датчика, помещенного в кювету.
Датчик уровня представляет собой два параллельно расположенных металлических стержня, сопротивление между которыми зависит от уровня воды и ее проводимости. Для автоматизированных измерений датчик подключен к делителю напряжения, для преобразования изменяющегося тока в изменяющееся напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП течение 30 секунд с момента открытия крышки и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия миллиметров показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в миллиметры, а номера измерений в секунды. По графику зависимости уровня воды от времени...
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: кювета с водой, микропереключатель, датчик уровня, делитель напряжения, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 2).

Рисунок 2: Схема экспериментальной установки

Рисунок 3: Общий вид экспериментальной установки
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
1. Установить датчик уровня в кювете.
2. Налить воду в кювету.
3. Измерить линейкой и уровень воды.
4. Сфотографировать линейку так, чтобы было видно отметку уровня воды.
5. Запустить скрипт калибровки датчика уровня (пп.5.1).
6. Долить воды в кювету так, чтобы датчик был почти полностью погружен в жидкость.
7. Выполнить действия из п. 3-5 пять раз.
## Методика измерений
1. Установить датчик уровня в кювете, наполненной водой.
2. Запустить скрипт для выполнения эксперимента.
3. Открыть крышку кюветы и ждать пока вся вода не сольется.
## Программа эксперимента
- измерить напряжение на делителе напряжения для калибровки:
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 20 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 40 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 60 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 80 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 100 мм;
- измерить напряжение на делителе напряжения в течение 30 секунд во время слива воды из кюветы.
# Обработка данных
## Калибровка. Подбор полинома.
Сопротивление датчика от уровня воды зависит не линейно, поэтому для расчета зависимости используется функция np.polyfit для подбора (интерполяции) многочлена заданного порядка к набору значений.
Полином (или многочлен) - алгебраическое выражение, представляющее собой конечную сумму одночленов, то есть каких-либо переменных, возведённых в неотрицательную степень и умноженных на постоянные коэффициенты. В частности, полином от одной переменной есть конечная сумма вида:
с_{0}+с_{1}x^{1}+...+ с_{m}x^{m}
где с_{i} - фиксированные коэффициенты, x - переменная.
Функция np.polyfit(x, y, n) находит коэффициенты полинома p(x) степени n, который аппроксимирует (усредняет) функцию y(x) в смысле метода наименьших квадратов. Выходом является строка p длины n +1, содержащая коэффициенты аппроксимирующего полинома. Для получения зависимости отсчетов АЦП от уровня воды используется функция np.poly1d(polyK), возвращающая уравнение полинома, polyK – коэффициенты полинома.
 Чтобы из полученной зависимости найти уровень воды соответствующий значению АЦП используется функция np.polyval(polynom, adc), возвращающая уровень воды соответствующий значению АЦП, где polynom — уравнение полученного полинома, adc – отсчеты АПЦ.
## Сглаживание графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
1. Открыть скрипт для обработки данных.
2. Ввести с клавиатуры название директории, в которой расположены файлы с данными.
3. Запустить программу.
4. Написать отчет о проделанной работе.
# Код программы
## Скрипт калибровки
## Скрипт эксперимента
## Скрипт обработки данных
## Скрипт, содержащий необходимые функции
# Эксперимент
## Калибровка
На рисунках 4 и 5 изображен метод калибровки датчика уровня:
Рисунок 4: Уровень воды при измерении напряжения для 1, 2, 3, 4, и 5 точек калибровки соответственно.

Рисунок 5: Графики зависимости отсчетов АЦП от времени для 1, 2, 3, 4, и 5 точек калибровки соответственно.

## Графики

Рисунок 6: График зависимости отсчетов АЦП от уровня воды.

Рисунок 7: График зависимости уровня воды от времени.
# Результаты
В ходе лабораторной работы была получена зависимость уровня воды от времени.

# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Подбор полинома…..
- Выделение высокочастотной составляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и методики измернеий.
- Следование программе и методике измерений.