МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №4

# Изучение спектральных зависимостей отражающих поверхностей многоканальным оптическим анализатором

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко
# Введение
## Цели
При помощи камеры, подключенной к компьютеру, определить спектральную зависимость истинного альбедо в видимом диапазоне для матовых поверхностей различного цвета.
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для определения спектральной зависимости, состоящую из компьютера,
- Написать две программы: 1) Программа, которая фотографирует спектр при помощи камеры; 2) Программа для построения графиков: соответствия длины волы номеру пикселя, зависимости интенсивности от длины волны, зависимости истинного альбедо.
- Получить фотографии спектра для поверхностей разного цвета
- Проанализировать полученные данные
- Сделать вывод
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
  Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
- Фотоматрица, матрица или светочувствительная матрица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.
Матрица в камере – это основной элемент, при помощи которого мы получаем изображение. Также часто называется сенсором или датчиком. Представляет собой микросхему, состоящую из фотодиодов – светочувствительных элементов. В зависимости от интенсивности попадающего света фотодиод формирует электрический сигнал разной величины, который впоследствии преобразуется в цифровой при помощи отдельного АЦП, встроенного в матрицу. Матрица фиксирует свет и превращает его в набор битов (0/1), который затем формирует цифровое изображение.
Основу составляют очень маленькие фотодиоды или фототранзисторы, которые фиксируют свет и превращают его в электрический сигнал. Один такой фотодиод формирует один пиксель выходного цифрового изображения.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является спектр, полученный от света лампы накаливания отраженного от поверхности разных цветов и матрица фотокамеры.
Часть света, отраженная от исследуемой поверхности, после разложения на спектральные составляющие попадает на светочувствительную матрицу камеры. Далее усиленный и оцифрованный сигнал выводится на компьютер в виде фотографии.
По окончанию эксперимента полученные изображения сохраняются в папку для последующей обработки.
Для перевода номеров пикселей по горизонтали в дины волн проводится калибровка - номера пикселей (по вертикали) переводятся в длины волн, при помощи спектра, полученного при отражении света ртутной лампы от белого листа.
По полученным графикам оценивается интенсивность и истинное альбедо каждого цвета.
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: объектив, который фокусирует свет, отраженный от исследуемой поверхности, регулируемая щель, дифракционная решетка и камера, подключенная к компьютеру.
Приведем схему экспериментальной установки для получения спектра (рис. ):
Рисунок 2	Рисунок 3

Рисунок 4: Общий вид экспериментальной установки
# Программа эксперимента и методика получения изображения
## Методика получения изображения
1. Установить камеру на…
2. Положить лист бумаги на подложку (находящуюся внутри ящика)
3. Запустить скрипт для получения изображения ()
4. Ввести с клавиатуры цвет листа, для названия полученного файла
5. Повторить действия из пп. 2-4 для всех исследуемых цветов
## Программа эксперимента
- Получить фотографию спектра света ртутной лампы, отраженного от белого листа бумаги
- Получить фотографию спектра света лампы накаливания, отраженного от белого листа бумаги
- Получить фотографию спектра света лампы накаливания, отраженного от красного листа бумаги
- Получить фотографию спектра света лампы накаливания, отраженного от желтого листа бумаги
- Получить фотографию спектра света лампы накаливания, отраженного от зеленого листа бумаги
- Получить фотографию спектра света лампы накаливания, отраженного от голубого листа бумаги
# Обработка данных
## Сглаживание графиков (написать сначала просто)
ДЛЯ ЧЕГО МЫ СГЛАЖИВАЕМ??? - ДОБАВИТЬ ВО ВСЕ ЛАБЫ
При обработке данных, для сглаживания графика используется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(1)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
- Открыть скрипт для обработки данных (пп. )
- Ввести с клавиатуры название директории, в которой находятся файлы с данными в переменную «dir»
- Ввести с клавиатуры координаты точек в массив «dots» (номера пикселей по оси x и y), для обезки фотографии
- Ввести с клавиатуры координаты пикселей (по оси y), на которых располагаются спектральные составляющие света ртутной лампы, отраженного от белого листа бумаги в массив «stripes»
- Запустить программу.
- Из полученных графиков сделать вывод о зависимости истинного альбедо и интенсивности от длины волны
- Написать отчет о проделанной работе.
# Код программы
## Скрипт получения изображения
## Скрипт обработки данных
## Скрипт функций

# Эксперимент
## Калибровка
На рисунках Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден и Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден изображены показания манометра при калибровке датчика давления:
## Графики

Рисунок 5:
# Результаты
В ходе лабораторной работы были получены зависимость артериального давления от времени в состоянии покоя и зависимость артериального давления от времени после физической нагрузки .
Из рисунка видно, что в состоянии покоя систолическое давление равно 111 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 71 уд/сек.
Из рисунка видно, что после физической нагрузки систолическое давление равно 146 мм.рт.ст., а диастолическое давление равно 65 мм.рт.ст. Пульс равен 108 уд/сек.
# Итоги лабораторной работы
1. Мы убедились, что после физической нагрузки, пульс учащается. Это говорит о том, что наше исследование сходится с физиологией человека.
2. В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:
- В состоянии покоя: пульс - 71 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 111 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
- После физической нагрузки: пульс - 108 уд/сек, систолическое давление и диастолическое давление равны 146 мм.рт.ст. и 65 мм.рт.ст. соответственно
В ходе выполнения работы, были получены следующие практические навыки:
- Написание программ для калибровки, измерения давления и обработки данных.
- Усреднение данных с помощью программы.
- Выделение высокочастотной составляющей.
- Оформление отчёта.
- Составление программы и методики измерений.
- Следование программе и методике измерений.