МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа № 2

# Измерение расхода затопленной струи

Выполнил:
студент группы Б01-008
Ксения Юрко

# Введение
## Цели:
Образовательная: Научиться использовать исполнительные устройства в экспериментальных установках.
Практическая: При помощи компьютера, аналого-цифрового преобразователя и датчика давления, трубки Пито, измерить расход затопленной струи в восьми сечениях.
## Задачи:
- Собрать экспериментальную установку для измерения давления в сечении струи, состоящую из компьютера, датчика давления, аналого-цифрового преобразователя, шагового двигателя и трубки Пито.
- Написать четыре программы: 1) Программа настройки положения стержня с трубкой Пито; 2) Программа для калибровки датчика давления; 3) Программа для проведения измерений; 4) Программа обработки данных и построения графиков.
- Провести калибровку датчика давления.
- Провести калибровку шагового двигателя.
- Измерить давление в сечении струи на восьми расстояниях от сопла
- Проанализировать полученные данные и вычислить расход струи для каждого сечения.
- Сделать вывод.
# Теория
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.

Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
Затопленная струя - течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Свободное течение — при котором твердые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение.
В данной работе будет исследоваться течение, возникающее при истечении воздуха в покоящуюся воздушную среду вдали от твёрдых стенок, т.е. свободная затопленная струя.
По форме поперечного сечения струи делят на осесимметричные (круглое сечение) или плоские.
Режим движения струй может быть ламинарным или турбулентным. В практике чаще приходится иметь дело с турбулентными струями.
Опишем структуру затопленной свободной струи и процесс ее распространения. Струя жидкости (газа), попадая в массу окружающей ее жидкости (газа), постепенно расширяется и, в конечном счете, рассеивается в жидкости (газе).
Течение в затопленной струе можно разбить на несколько участков, находящихся на различном расстоянии от отверстия, из которого истекает поток. Схема затопленной струи приведена на рис

Рисунок 2: Структура струи.
Расход жидкости - это ее объем, проходящий в единицу времени через сечение, размерность м3/c или кг/с. Если dw – элементарная часть площади сечения, величина элементарного расхода, проходящего через площадку dw выразится так:
size 12{ ital "dQ=udw"} {}	(1)
Поскольку скорости в разных точках сечения различны, то
size 12{ ital "Q=" Int cSub { size 8{w} } { ital "udw"} } {}	(2)
где интеграл берется по всей площади сечения w.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является воздушный поток исходящий из сопла и трубка Пито. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление затопленной струи.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен трубкой Пито. Датчик преобразует давление в потоке в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измеренеия, непрерыно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в паскали проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия показаниий АЦП и паскалей.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в паскали, а номера измерений в миллиметры. По полученным данным рассчитывается расход затопленной струи в зависимости от расстояния до сопла.
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: центробежный вентилятор, создающий на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью, шаговый двигатель, трубка Пито, датчик давления, цифровой манометр, 8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 3).
Рисунок 3: Схема экспериментальной установки

Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис.4)

Рисунок 4: Схема экспериментальной установки
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 8-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки датчика давления
1. С помощью цифрового манометра из мерить давление в атмосфере.
2. Сфотографировать показания манометра.
3. Выполнить действия из п. 1-2 для значения давления в потоке.
## Методика калибровки шагового двигателя

## Методика измерений

## Программа эксперимента
- давление для калибровки датчика давления:
  - 500 имерений при атмосферном давлении;
  - 500 измерений давления в потоке;
- давление потоке на расстоянии 1 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 11 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 21 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 31 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 41 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 51 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 61 мм от сопла — 100 измерений;
- давление потоке на расстоянии 71 мм от сопла — 100 измерений;
# Обработка данных
## Сглаживаение графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(3)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Вычисление расхода затопленной струи
Расход осесимметричной струи рассчитывается по формуле 4:
size 12{ ital "Q="2 ital "π" Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{r} } {u \( r \) ital "rdr"} } {}	(4)
где u(r) — скорость потока в зависимости от положения трубки Пито, r — потожение трубки Пито.
Преобразовать значения давления в значения скорости, можно, применив уравнение Бернулли:
size 12{P rSub { size 8{} } ital "=P" rSub { size 8{ ital "0"} } + { { ital "ρu" rSup { size 8{2} } } over {2} } } {}	(5)
где P - давление, которое показывает трубка Пито в потоке, P_{0} – давление, которое показывает трубка Пито без потока.
# Код программы
## Скрипт калибровки шагового двигателя
## Скрипт калибровки датчика давления
## Скрипт для проведения измерений
## Скрипт обработки данных
# Эксперимент

# Результаты
# Итоги лабораторной работы